Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO -RS

Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PORTICO

Local:  Rodovia RS-211, Portal Municipal -  Linha Pinhal, Interior, Paulo Bento/RS

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBJETIVO DA OBRA: Instalação de iluminação pública para atendimento do PÓRTICO do município de Paulo Bento- RS.

Deverá ser instalado  04 refletores led de 100w 12000 lumens, mais dois refletor led de 50w 6000 lumes , caixas de passagem  poste ornamental para 2 globo de 3m , com um total de 18 LÂMPADAS led de 40w , conforme desenho em anexo.

Especificações técnicas: todas as especificações técnicas bem como as instalações devem ser em conformidade com as normas vigentes, e conforme o desenho em anexo.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

Os materiais e equipamentos previstos neste projeto deverão ser de fornecedores que atendam às normas vigentes da concessionária local.

O aterramento deverá ser executado de acordo com as normas vigentes.

Paulo Bento, 19 de novembro de 2020.

________________________________

Volmir José Agnoletto

Engenheiro Civil-CREA/RS: 125496-D

_____________________________________________

Antônio Luis Anibaletto

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito

________________________________

Pedro Lorenzi

Prefeito Municipal, de Pulo Bento