Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO -RS**

Obra: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PORTICO**

Local: **Rodovia RS-211, Portal Municipal - Linha Pinhal, Interior, Paulo Bento/RS**

**MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO**

**OBJETIVO DA OBRA:** Instalação de iluminação pública para atendimento do PÓRTICO do município de Paulo Bento- RS.

**Deverá ser instalado** 04 refletores led de 100w 12000 lumens, mais dois refletor led de 50w 6000 lumes , caixas de passagem poste ornamental para 2 globo de 3m , com um total de 18 LÂMPADAS led de 40w , conforme desenho em anexo.

**Especificações técnicas:** todas as especificações técnicas bem como as instalações devem ser em conformidade com as normas vigentes, e conforme o desenho em anexo.

**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:**

 Os materiais e equipamentos previstos neste projeto deverão ser de fornecedores que atendam às normas vigentes da concessionária local.

O aterramento deverá ser executado de acordo com as normas vigentes.

Paulo Bento, 19 de novembro de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Volmir José Agnoletto

Engenheiro Civil-CREA/RS: 125496-D

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antônio Luis Anibaletto

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pedro Lorenzi

Prefeito Municipal, de Pulo Bento