## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS
| OBRA – CENTRO ADMINISTRATIVO | Ref: SINAPI 10/2018 RS (DESONERADO) /ORSE/SEINFRA
| PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE PAULO BENTO - RS |  |  |  | BDI: | 25%
| LOCAL – RUA DO COMERCIO - LOTE URBANO N°4 - QUADRA 11 |  | R$/m2: | 602.5555
CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTD. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1- GRANITOS / FORRO DRYWALL
98689 | SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM | 2 | M | 99.55 | 124.4375 | 248.88
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= 15 CM, COMPRIMENTO ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020 | 46 | M2 | 97.24 | 121.55 | 5591.3
96114 | FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 377.24 | M2 | 65.53 | 81.9125 | 30900.67
36740.85
2 - ESQUADRIAS
2.1 | PORTAS
MERCADO | PORTA DE ABRIR/PIVOTANTE 02 FOLHAS COM TRAVA 1520 PISO, COM PERFIL DE ALUMINIO PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM (2000X2600MM) | 1 | UNID. | 2370 | 2962.5 | 2962.5
MERCADO | PORTA DE GIRO COM CHAPA BUZIOS REFORÇADA, DUPLA, COM FECHADO MAÇANEA E 2 AUXILIARES TETRA (PORTA DA SALA DE ARMAS TÉRREO) | 1 | UNID. | 2480 | 3100 | 3100
MERCADO | PORTA DE ABRIR/PIVOTANTE 01 FOLHA, BANDEIRA FIXA, PERFIL PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM (1000X2600)MM | 1 | UNID. | 1300 | 1625 | 1625
MERCADO | PORTÃO DE CONTRAPESO COM ESTRUTURA DE FERRO, PINTURA PRETA, MOTOR E REVESTIMENTO EM LAMBRI DE ALUMINIO PRETO (COM MOTOR) | 1 | UNID. | 7300 | 9125 | 9125
90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015 | 22 | UNID. | 789.52 | 986.9 | 21711.8
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2 | 22 | UNID. | 115.21 | 144.0125 | 3168.28
2.2 | JANELAS
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (2900X2600MM) | 2 | UNID. | 3225 | 4031.25 | 8062.5
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (3000X2600MM) | 2 | UNID. | 3320 | 4150 | 8300
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (3150X2600MM) | 2 | UNID. | 3470 | 4337.5 | 8675
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (3000X1650MM) | 2 | UNID. | 2110 | 2637.5 | 5275
MERCADO | JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA COM 1133 (40MM ENTRE FUROS) E HASTE 1587, COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM 800X600MM | 3 | UNID. | 330 | 412.5 | 1237.5
MERCADO | JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA COM 1133 (40MM ENTRE FUROS) E HASTE 1587, COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM 600X600MM | 8 | UNID. | 300 | 375 | 3000
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (1600X600MM) | 6 | UNID. | 760 | 950 | 5700
MERCADO | PAINEL FIXO 01 FOLHA COM PERFIL PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM (1000x2600MM) | 3 | UNID. | 910 | 1137.5 | 3412.5
MERCADO | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM PERFIL EM ALUMINIO PRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADOS FUMÊ 8MM (2000X600MM) | 6 | UNID. | 815 | 1018.75 | 6112.5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 91467.58
3 - PAREDE DRYWALL / PAREDE DE ALVENARIA NA FACHADA
96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF _06/2017_P | 165.5 | M² | 180.46 | 225.575 | 37332.66
87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM, (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 6.6 | M² | 64.93 | 81.1625 | 535.67
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 15 | M² | 5.32 | 6.65 | 99.75
87528 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 15 | M² | 26.18 | 32.725 | 490.88
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 6 | M² | 82.44 | 103.05 | 618.3
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 39077.26
4 - ACESSÓRIOS
4.1
MERCADO | CORRIMÃO DE PAREDE - TUBO REDONDO DE 2 POLEGADAS | 18 | M | 66.67 | 83.3375 | 1500.08
MERCADO | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M CR 589,21 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ NICO. AF_04/2019_P | 12 | M | 220 | 275 | 3300
74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS | 3 | M | 240.8 | 301 | 903
SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (PNE) L=60CM | 5 | M | 215.05 | 268.8125 | 1344.06
37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 13X26 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | 11 | UN | 15.93 | 19.9125 | 219.04
37557 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 14X14 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | 4 | UM | 9.52 | 11.9 | 47.6
38774 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | 9 | UN | 23.61 | 29.5125 | 265.61
MERCADP | ESTRUTURA DE ALUMINIO COM TUBO 5X10 - QUADRO DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA | 1 | UN | 2750 | 3437.5 | 3437.5
101908 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 193.16 | 241.45 | 965.8
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11982.69
5 - COBERTURA
MERCADO | COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO LAMINADO FUME 3+3mm, PERFIL PRETO (14450X3350MM) | 1 | UNID. | 11100 | 13875 | 13875
COMPOSIÇÃO | ALGEROZ (PLATIBANDAS) | 11.88 | M² | 129.88 | 162.35 | 1928.718
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15803.718
6 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
6.1 | SUMIDOURO
98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 4200.7 | 5250.875 | 6563.5938
COMPOSIÇÃO | AFUNDAR FOSSA + FILTRO 1 METRO | 1 | UM | 276.09 | 345.1125 | 431.3906
6.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | 3 | UNID. | 128.27 | 160.3375 | 481.01
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 16 | M | 26.08 | 32.6 | 521.6
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | M | 39.54 | 49.425 | 148.28
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 10 | M | 62.92 | 78.65 | 786.5
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | UNID. | 46.17 | 57.7125 | 57.71
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 1 | UNID. | 146.37 | 182.9625 | 182.96
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 1 | UNID. | 18.61 | 23.2625 | 23.26
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCL. FIXAÇÃO | 5 | UNID. | 36.8 | 46 | 230
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | 5 | UNID. | 67.67 | 84.5875 | 422.94
95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO | 5 | UNID. | 53.41 | 66.7625 | 333.81
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN CR 0,0522000 187,82 9,80 R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UNID. | 197.82 | 247.275 | 247.28
100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 76.25 | 95.3125 | 95.31
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORN. E INST. | 3 | UNID. | 150.91 | 188.6375 | 565.91
100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10 | UNID. | 35.12 | 43.9 | 439
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 40.81 | 51.0125 | 51.01
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11581.5644
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 1 | UNID. | 1858.63 | 2323.2875 | 2323.29
7.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID. | 500.11 | 625.1375 | 2500.55
7.3 | DISJUNTORES
101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 21 | UNID. | 15.73 | 19.6625 | 412.91
101891 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 a 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID. | 23.16 | 28.95 | 57.9
101893 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UNID. | 92.4 | 115.5 | 231
101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID. | 150.65 | 188.3125 | 564.94
7.4 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 348 | M | 4.14 | 5.175 | 1800.9
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15.12 | M | 5.79 | 7.2375 | 109.43
7.5 | CABOS E FIOS CONDUTORES
91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN. E INST. | 542.77 | M | 3.92 | 4.9 | 2659.57
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN. E INST. | 822 | M | 5.3 | 6.625 | 5445.75
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN. E INST. | 50 | M | 10.13 | 12.6625 | 633.13
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN. E INST. | 15 | M | 15.98 | 19.975 | 299.63
7.6 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29 | UNID. | 27.15 | 33.9375 | 984.19
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID. | 21.222 | 26.5275 | 106.11
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | UNID. | 37.44 | 46.8 | 608.4
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI UN NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UNID. | 42.37 | 52.9625 | 211.85
COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 24W, BIVOLT, MÍNIMO 2.400 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 53 | UNID. | 70.28 | 87.85 | 4656.05
97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE, PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UNID. | 79.07 | 98.8375 | 98.84
97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 3 | UNID. | 51.45 | 64.3125 | 192.94
|  |  | UNID. |  | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 23897.38
8 -PINTURAS E ACABAMENTOS
4051 | MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS | 868.98 | M2 | 7.93 | 9.9125 | 8613.76
88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 377.24 | M2 | 15.69 | 19.6125 | 7398.62
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA EM TETO, DUAS DEMÃOS | 377.24 | M² | 17.09 | 21.3625 | 8058.79
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDE/TETO, UMA DEMÃO | 1345.67 | M2 | 2 | 2.5 | 3364.18
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1722.91 | M2 | 13.16 | 16.45 | 28341.87
COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO MANUAL MASSA ACRÍLICA EM FORRO DRYWALL, UMA DEMÃO (INCLUSO CORREÇÕES E LIXAMENTO) | 377.24 | MW | 20 | 25 | 9431
COMPOSIÇÃO | GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, H: 12 CM (ELEVADOR) | 5.46 | M2 | 84.57 | 105.7125 | 577.19
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 65785.41
9 -PISO INTERTRAVADO (PAVER PATIO)
92399 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 72 | M2 | 53.82 | 67.275 | 4843.8
10 SERVIÇOS FINAIS
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 501 | M2 | 2.08 | 2.6 | 1302.6
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1302.6
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 302482.8524
PREFEITURA DE PAULO BENTO/RS ENG. ALESSANDER MARTINS RECK CREA 226477/RS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 1 |  | ALGEROZ
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - CORTE 25 CM | 4 | M | 27.43 | 109.72
SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO REPUXO 3,2X 8 MM | 0.1 | KG | 77.63 | 7.763
SINAPI | 88264 | TELHADOR | 0.1 | h | 14.3 | 1.43
SINAPI | 88247 | SERVENTE DE OBRAS | 1 | h | 10.97 | 10.97
MATERIAL | [5 empty] | 117.483
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 12.4
COMPOSIÇÃO 2 |  | AFUNDAR FOSSA + FILTRO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014 | 2 | H | 108.79 | 217.58
SINAPI | 2696 | ENCANADOR | 0.4 | H | 14.09 | 5.64
SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | 2 | H | 9.98 | 19.96
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 2 | h | 10.97 | 21.94
SINAPI | 88247 | SERVENTE DE OBRAS | 1 | h | 10.97 | 10.97
MATERIAL | [5 empty] | 217.58
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 58.51
COMPOSIÇÃO 3 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE DRYWALL, UMA DEMÃO (INCLUSO CORREÇÕES)
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4056 | MASSA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA | 0.18 | GL | 36 | 6.48
SINAPI-I |  | LIXA EM FOLHA, Nº 120 | 0.06 | Unid. | 0.78 | 0.05
SINAPI | 88310 | PINTOR C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | h | 19.48 | 7.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 15.35 | 2.3
MATERIAL | [5 empty] | 6.53
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 10.09
COMPOSIÇÃO 4 |  | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 24W, BIVOLT, MÍNIMO 2.400 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO | 16 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 24W, BIVOLT, MÍNIMO 2.400 LÚMENS, BRANCO FRIO | 1 | Unid. | 75 | 75
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33 | h | 20.11 | 6.64
SINAPI | 88247 | AUX. DE ELETRICISTA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16 | h | 15.41 | 2.47
MATERIAL | [5 empty] | 75
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 9.11
COMPOSIÇÃO 5 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FORRO DE DRYWALL, UMA DEMÃO (INCLUSO CORREÇÕES)
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4056 | MASSA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA | 0.18 | GL | 36 | 6.48
SINAPI-I |  | LIXA EM FOLHA, Nº 120 | 0.06 | Unid. | 0.78 | 0.05
SINAPI | 88310 | PINTOR C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | h | 19.48 | 7.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 15.35 | 2.3
MATERIAL | [5 empty] | 6.53
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 10.09
COMPOSIÇÃO 6 |  | GRANITO CINZA, LARGURA 0,12 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 20231 | GRANITO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REIGÃO | 1.04 | m | 57.3 | 59.59
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO (COR A DEFINIR) | 0.12 | kg | 2.93 | 0.35
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | 0.8614 | kg | 1.53 | 1.32
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.299 | h | 22.48 | 6.72
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 15.35 | 2.3
MATERIAL | [5 empty] | 61.26
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 9.02

## CRONOGRAMA
OBRA - CENTRO ADMINISTRATIVO | PROPRIETÁRIO - MUNICÍPIO DE PAULO BENTO - RS
LOCAL: RUA DO COMÉRCIO - LOTE URBANO Nº 04, QUADRA 11
DESCRIÇÃO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL
1- GRANITOS / FORRO DRYWALL | 7348.17 | 20 | 11022.255 | 30 | 18370.425 | 50 |  |  |  |  | 36740.85
2 - ESQUADRIAS | 9146.758 | 10 | 27440.274 | 30 | 27440.274 | 30 | 13720.137 | 15 | 13720.137 | 15% | 91467.58
3 - PAREDE DRYWALL / PAREDE DE ALVENARIA NA FACHADA | 19538.63 | 50 | 15630.904 | 40% | 3907.726 | 10% |  |  |  | 10% | 39077.26
4- ACESSÓRIOS | [8 empty] | 11982.69 | 100% | 11982.69
5 - COBERTURA | 7901.859 | 50 | 7901.859 | 50% | [6 empty] | 15803.718
6 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 9265.2515 | 80 | 2316.3129 | 20 | - | - | - | - | - | - | 11581.5644
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9558.952 | 40 | 4779.476 | 20 | 4779.476 | 20 | 2389.738 | 10 | 2389.738 | 10 | 23897.38
8 -PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 19735.623 | 30% | 19735.623 | 30% | 26314.164 | 40% | 65785.41
9 -PISO INTERTRAVADO (PAVER PATIO) | [8 empty] | 4843.8 | 100 | 4843.8
10 SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1302.6 | 100 | 1302.6
TOTAL | 62759.6205 | 20.75% | 69091.0809 | 22.84% | 74233.524 | 24.54% | 35845.498 | 11.85% | 60553.129 | 20.02% | 302482.8524
TOTAL ACUMULADO | 62759.6205 | 20.75% | 131850.7014 | 43.59% | 206084.2254 | 68.13% | 241929.7234 | 79.98% | 302482.8524 | 100%
PREFEITURA DE PAULO BENTO/RS ENG. ALESSANDER MARTINS RECK CREA 226477/RS

## BDI
OBRA – CENTRO ADMINISTRATIVO
PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE PAULO BENTO - RS
LOCAL – RUA DO COMERCIO - LOTE URBANO N°4 - QUADRA 11
CÁLCULO DO BDI
| OBRA: | CENTRO ADMINSTRATIVO
VALORES ADOTADOS:
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.75 | %
| B | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.36 | %
| C | SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.95 | %
|  | ISS (PMNF) |  | 2 | %
| D | PIS |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  | 3 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 5.65 | %
| E | LUCRO |  | 9 | %
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | ( 1 + A ) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) x ( 1 + E) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - D)
CÁLCULO:
| BDI = | 1.1795 | - | 1 |  | x | 100 | = | 25 | %
0.9435
O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  |  |  | 25 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO "